[image: image1.jpg]



Администрация поселка Тим

                                  Тимского района  Курской области

                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 апреля 2017 года                                № 84
О внесении изменений и дополнений в схему теплоснабжения поселка Тим Тимского района Курской области 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» администрация поселка Тим ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в схему теплоснабжения поселка Тим Тимского района Курской области, утвержденную постановлением администрации поселка Тим от 11.12.2013г. № 105 следующие изменения и дополнения:

1.1 В разделе 1.1. таблицу «Тарифы теплоснабжающей организации ОГУП «Курскоблжилкомхоз» изложить в новой редакции.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава поселка Тим                                                     А. В. Куракулов 

Приложение к постановлению 

администрации поселка Тим 

от   11. 12. 2013г.   №  105
(в редакции №84 от 14.04.2017г)
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛКА ТИМ ТИМСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Общие положения
Основанием для разработки схемы теплоснабжения поселка Тим Тимского района Курской  области является: 

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»; 

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации»; 

- Совместный приказ Министерства регионального развития и Министерства энергетики от 29.12.2012 г. № 565/667 «О методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения» 

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения
            Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения  поселка Тим Тимского района Курской области  по критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения поселения. 

  

Варианты развития систем теплоснабжения:
Развитие общественно-деловой зоны: 

в структуре поселения рассчитаны показатели необходимого размещения объектов социальной инфраструктуры местного значения. 

Развитие зон производственно - коммунального назначения: 

В настоящее время промышленное производство на территории  поселения отсутствует. 

Данная схема теплоснабжения разрабатывается на срок до 2028 года, для достижения следующих целей: 

- определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение; 

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; 

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; 

- необходимости соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов; 

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающей организации  и интересов потребителей; 

- обеспечение безопасности системы теплоснабжения. 

Документы, используемые при проведении работ: 

1. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 « О  требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

2. РД-10-ВЭП. Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ. ОАО «АНИПИэнергопром» 

3. Проект генерального плана развития сельского поселения Топкановское, выполнен. 

4. СНиП 2.04.14-88* Тепловая изоляция для трубопроводов и оборудования и трубопроводов. Госстрой России.-М.: ГУП ЦПП,1998 г. 

5. СНиП 41-02-2003. Тепловые сети. 

6. СНиП П-35-76 «Котельные установки» 

7. СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов" 

Общая характеристика территории поселка Тим Тимского района Курской области. 

Муниципальное образование «поселок Тим» является административным центром Тимского района Курской области. 
Поселок Тим расположен в центральной части Среднерусской возвышенности, при реке Тим (бассейн Дона). Поселок находится в 65 км к востоку от областного центра Курской области города Курска.

Поверхность территории поселка холмистая с уклоном от центра к окраинам в западном и южном (резким уклоном),  направлениях, более пологим в восточном направлении (в отметках 257,8 – 244,0 м, на уровне меженя р. Тим в районе с. 1-е Выгорное – 185,1м). 

Общая площадь поселка составляет 326 га. Численность населения на 01.01.2011 год составляет 3473 человека.

Территория и границы поселка Тим определены Уставом муниципального образования «поселок Тим» Тимского района Курской области.

Поселок граничит на севере и востоке с Тимским с/с, на юге с Выгорновским с/с, на западе со Становским с/с  Тимского района.

Поселок Тим находится на территории Тимского района Курской области.  Климат местности умеренно-континентальный с довольно жарким летом и умеренно-холодной зимой. Поселок относится к II-В климатической зоне.
Средняя температура июля +25,6оС, января –14,6оС, абсолютный минимум температур –31оС (январь, февраль), абсолютный максимум +38оС (август). Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 512,1 мм. Теплый период длится 213 дней. Безморозный период в среднем длится 198 дней. Глубина промерзания почвы 120 см. высота снежного покрова 24 см.

 Климатическая характеристика п.Тим

	№

п/п
	Метеорологические данные
	Показатели

	1
	Среднегодовая температура воздуха, С
	7,9

	2
	Среднемесячная температура:
	

	2.1
	июль
	25,6

	2.2
	января
	-14,6

	3
	Максимальная температура
	38,0

	4
	Минимальная температура
	-31,0

	5
	Сумма температур воздуха выше +10 С
	3299,7

	6
	Продолжительность периода с температурой (дня) выше + 5 С

выше +10 С
	213

	7
	Продолжительность безморозного периода (дни)
	198

	8
	Годовая сумма осадков (мм)
	512,1 

	8.1
	в том числе за период с температурой воздуха выше +10
	195,8 


Господствующая роза ветров – летом «северо-восток» - «северо-запад», зимой - «юго-запад» - «юго-восток».

Повторяемость направления ветра (многолетняя средняя роза ветров) представлена в таблице ниже.

 Повторяемость (%) направлений ветра и штилей по месяцам и за год

	Месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	С
	7
	7
	9
	9
	12
	14
	14
	12
	11
	7
	5
	5
	9

	СВ
	14
	12
	12
	13
	15
	16
	16
	17
	10
	11
	8
	10
	13

	В
	13
	13
	12
	13
	12
	11
	10
	11
	8
	11
	14
	15
	12

	ЮВ
	15
	17
	13
	16
	12
	10
	9
	9
	8
	12
	23
	18
	14

	Ю
	8
	9
	11
	9
	9
	7
	5
	5
	8
	7
	11
	11
	8

	Ю3
	17
	14
	16
	13
	13
	11
	10
	11
	18
	19
	15
	18
	15

	3
	16
	16
	15
	15
	12
	15
	17
	17
	20
	18
	15
	16
	16

	СЗ
	10
	12
	12
	12
	15
	16
	19
	18
	17
	15
	9
	7
	13

	штиль
	3
	3
	3
	4
	3
	5
	5
	8
	7
	4
	3
	3
	4


Согласно статистическим данным Гидрометцентра Курской области наиболее опасными природными факторами для данной территории являются сильные ветра (ураганы), а также паводки и половодья, вызывающие аварийные и чрезвычайные ситуации, поражающие многие элементы инфраструктуры территории. Природные факторы могут и сами инициировать существенные риски и приводить к значительным ущербам.

По данным Паспорта безопасности поселка Тим по природным условиям территория поселка не подвержена крупным стихийным бедствиям. Возможны чрезвычайные ситуации природного характера территориального уровня. В зимний период возможны снежные заносы. Летом возможны ураганы, ливневые дожди с градом и шквалистым ветром. Остальные ЧС – местного уровня.

Поверхность территории поселка Тим представляет равнину с уклоном от центра к окраинам в западном и южном (резким уклоном), направлениях, более пологим в восточном направлении (в отметках 257,8 – 244,0  м, на уровне меженя р. Тим в районе с. 1-е Выгорное – 185,1 м).  

Перепад высот значительный. Максимальная абсолютная отметка поверхности достигает 266,0 м, минимальная отметка– 190,0 м.

 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселка Тим Тимского района Курской области. 

1.1.Существующие положение.

Теплоснабжение   поселения  осуществляется как централизованно, так и децентрализовано. Централизованным теплоснабжением обеспечена вся многоквартирная жилищно-коммунальная застройка и объекты общественного назначения (школа, детский сад и т.п.). Децентрализованным теплоснабжением обеспечивается, в основном индивидуальная усадебная и коттеджная застройка. 

Основным поставщиком тепловой энергии является ОГУП «Курскоблжилкомхоз». Предприятие эксплуатирует 1 газовую  котельную: 

	Адрес теплоис-точников
	Год ввода в эксп-луа-

та​цию
	Тип горелок
	Кол-во котлов
	Установленная мощность, Гкал/час
	Присоед. тепл. нагрузок

Гкал/час
	Протяженность

тепл. сетей (м)
	Кол-во под​ключенных объектов

	
	
	
	
	
	
	
	Жилых домов
	Соц. сфера

	ул.К.Марксад.7
	1994
	БИГ-1-13
	3
	7,5
	2,95
	3224
	2
	27


Протяженность тепловых сетей 3,2 км, износ 70%.
Тепловые сети:
Теплоносителем по тепловым сетям является горячая вода. 

Режим работы тепловой сети подразделяется на тепловой и гидравлический. Тепловой режим сети определяет метод регулирования отпуска тепла и задает соответствующий график температур в тепловой сети и системах теплопотребления. Гидравлический режим определяет требуемые давления в тепловых сетях и условия по созданию расчетной циркуляции теплоносителя. Транспорт тепла от котельных осуществляется по магистральным и распрекделительным сетям. Регулирование отпуска тепла-качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе. 

Оплата потребления тепла на отопление и ГВС населением и сторонними потребителями осуществляется по утвержденным тарифам. 

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии и на тепловую энергию для потребителей теплоснабжающих организаций утверждаются  Комитетом по тарифам и ценам Курской области. 

Тарифы теплоснабжающей организации ОГУП «Курскоблжилкомхоз»
	№ 

п/п 
	Реестр теплоснабжающих организаций на 2017 год 

	
	Наименование предприятия 
	Тариф, установленный РСТ  с учетом передачи (руб.) 

	Тепловая энергия 
	  

	1. 
	ОГУП «Курскоблжилкомхоз»

 
	с 01.012017г. по 30.06.2017г.  – 1571,7 руб. 


  

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
.Радиус эффективного теплоснабжения. 

    Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения  с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 

     Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной. 

     Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

    
Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

  Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов  рассматриваются на основании коммерческих предложений поставщиков котельного оборудования и первоначально планируются на период до 2015 года, подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом разрабатываемой  инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры поселка  Тим  Тимского района Курской области. Данные об инвестициях могут быть дополнительно скорректированы  на стадии проектирования. 

  

 Решение об определении единой теплоснабжающей организации. 

          Эксплуатацию котельной и тепловых сетей, т.е. централизованную систему отопления  на территории  поселка Тим Тимского района Курской области  осуществляет ОГУП «Курскоблжилкомхоз». 

     Зона деятельности единой теплоснабжающей организации ОГУП «Курскоблжилкомхоз»  распространяется  на теплоснабжение   объектов  жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории поселка Тим Тимского района Курской области. 

     В настоящее время ОГУП «Курскоблжилкомхоз» отвечает требованиям критериев по определению Единой теплоснабжающей организации. 

